## Slide 1
Магнитный прерыватель для измерения спектра поляризованных нейтронов
Сарапин Г. В., Забенкин В. Н.
Школа по физике поляризованных нейтронов
23 декабря 2013 г.

## Slide 2
План доклада:
Применение прерывателей пучка нейтронов
Механические прерыватели
Недостатки механических прерывателей
Фольга как альтернатива механическому прерывателю
Принцип работы фольги с током
Конструкция фольги-прерывателя
Сравнение характеристик механического прерывателя и фольги
Выводы

## Slide 3
Применение прерывателей пучка
нейтронов
В настоящее время для измерения спектров нейтронов методом «времени пролёта» широко используются прерыватели пучка нейтронов.
L (база) – расстояние от прерывателя до детектора

## Slide 4
Применение прерывателей пучка
нейтронов
L (база) – расстояние от прерывателя до детектора
В настоящее время для измерения спектров нейтронов методом «времени пролёта» широко используются прерыватели пучка нейтронов.

## Slide 5
Применение прерывателей пучка
нейтронов
L (база) – расстояние от прерывателя до детектора
Время пролёта:
В настоящее время для измерения спектров нейтронов методом «времени пролёта» широко используются прерыватели пучка нейтронов.

## Slide 6
Применение прерывателей пучка
нейтронов
L (база) – расстояние от прерывателя до детектора
Время пролёта:
Выражение для импульса:
;
В настоящее время для измерения спектров нейтронов методом «времени пролёта» широко используются прерыватели пучка нейтронов.

## Slide 7
Применение прерывателей пучка
нейтронов
L (база) – расстояние от прерывателя до детектора
Время пролёта:
Выражение для импульса:
Тогда:
;
В настоящее время для измерения спектров нейтронов методом «времени пролёта» широко используются прерыватели пучка нейтронов.

## Slide 8
Применение прерывателей пучка
нейтронов
L (база) – расстояние от прерывателя до детектора
Время пролёта:
Выражение для импульса:
Тогда:
, где C=const
В итоге получаем:
;
В настоящее время для измерения спектров нейтронов методом «времени пролёта» широко используются прерыватели пучка нейтронов.

## Slide 9
Механический прерыватель
Можно изменять параметры прерывателя, изменяя количество щелей и их ширину.

## Slide 10
Механический прерыватель
Можно изменять параметры прерывателя, изменяя количество щелей и их ширину.

## Slide 11
Механический прерыватель
Можно изменять параметры прерывателя, изменяя количество щелей и их ширину.

## Slide 12
Таким образом, механическим прерывателям присущ ряд недостатков:
Сложность изменения параметров прерывателя при изменении времяпролетной базы.

## Slide 13
Таким образом, механическим прерывателям присущ ряд недостатков:
1) Сложность изменения параметров прерывателя при изменении времяпролетной базы.
Большие габариты и вес прерывателей, (сильно ограничивает мобильность их использования).

## Slide 14
Таким образом, механическим прерывателям присущ ряд недостатков:
1) Сложность изменения параметров прерывателя при изменении времяпролетной базы.
Большие габариты и вес прерывателей, (сильно ограничивает мобильность их использования).

## Slide 15
Таким образом, механическим прерывателям присущ ряд недостатков:
1) Сложность изменения параметров прерывателя при изменении времяпролетной базы.
2) Большие габариты и вес прерывателей, (сильно ограничивает мобильность их использования).
Механические вибрации (сказываются на точности измерения спектров).

## Slide 16
Таким образом, механическим прерывателям присущ ряд недостатков:
1) Сложность изменения параметров прерывателя при изменении времяпролетной базы.
2) Большие габариты и вес прерывателей, (сильно ограничивает мобильность их использования).
3) Механические вибрации (сказываются на точности измерения спектров).
4) Сильное падение интенсивности пучка нейтронов при прохождении чоппера.

## Slide 17
Существует ли альтернатива
механическому прерывателю?

## Slide 18
Детектор
Анализатор
Поляризатор
Флиппер
Фольга как альтернатива механическому прерывателю
В последнее время проводится очень много экспериментов с поляризованными нейтронами. В таких случаях вместо механического прерывателя можно использовать магнитный.
ВЫКЛ

## Slide 19
Детектор
Анализатор
Поляризатор
Флиппер
Фольга как альтернатива механическому прерывателю
В последнее время проводится очень много экспериментов с поляризованными нейтронами. В таких случаях вместо механического прерывателя можно использовать магнитный.
ВКЛ

## Slide 20
Детектор
Анализатор
Поляризатор
Флиппер
Проблема – большая индуктивность. Т.е. нужно малоиндуктивное устройство – фольга с током.
Фольга как альтернатива механическому прерывателю
В последнее время проводится очень много экспериментов с поляризованными нейтронами. В таких случаях вместо механического прерывателя можно использовать магнитный.
ВКЛ

## Slide 21
Принцип работы фольги с током:
По разные стороны фольги поле резко меняет знак.
Фольга с током и распределение
полей вблизи нее.

## Slide 22
Принцип работы фольги с током:
Увеличивая ток через фольгу, увеличиваем градиент изменения поля в фольге
Фольга с током и распределение
полей вблизи нее.

## Slide 23
Принцип работы фольги с током:
Фольга с током и распределение
полей вблизи нее.
На установках с поляризованными нейтронами используют слабое ведущее поле для того, чтобы фиксировать направление поляризации (это поле сильнее случайного фонового).

## Slide 24
Принцип работы фольги с током:
Помещая фольгу в магнитное поле, перемещаем точку смены знака, как пожелаем.
Фольга с током и распределение
полей вблизи нее.
Но поворота поляризации не происходит!

## Slide 25
Принцип работы фольги с током:
A если после фольги добавить к уже имеющимся полям еще поле вдоль оси ОХ, то результирующее поле станет поворачиваться.
Здесь есть поворот поля вокруг ОY.

## Slide 26
В результате пришли к следующей конструкции:
Три медных полоски фольги с размерами 150×12×0.08 мм3 напитываются последовательно.

## Slide 28
Сравнение характеристик чоппера и фольги
Фольга:
Амплитуда токового импульса 190 A, его длительность 150 мкс,
частота стартов 10 Гц, время измерения 4.2 часов
Механический прерыватель:
Ширина канала анализатора 40 мкс,
База – 5,002 м
частота стартов 99 Гц,
время измерения 1 час

## Slide 30
В отличие от механического прерывателя, магнитный – компактный, легкий и мобильный прибор
Выводы:

## Slide 31
Выводы:
В отличие от механического прерывателя, магнитный – компактный, легкий и мобильный прибор

## Slide 32
Магнитный прерыватель позволяет легко изменять параметры, такие как, частота стартов временного анализатора, база пролета, длительность нейтронных импульсов.
Выводы:

## Slide 33
Магнитный прерыватель позволяет легко изменять параметры, такие как, частота стартов временного анализатора, база пролета, длительность нейтронных импульсов.
Фольга с током намного дешевле механического прерывателя.
Выводы:

## Slide 34
Спасибо за внимание!